## Grila ETF Componenta
Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
Operaţiunea B - Clădiri publice
Apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/ITI/3
Cod SMIS
Nr. înregistrare
Anexa 3.1.B.3
Criteriile aferente prezentei grile vor fi punctate pentru fiecare Componentă (clădire) în parte. Punctarea fiecărui subcriteriu se face prin selectarea unei opțiuni/ipoteze (ex. a., b.,...) și a punctajului aferent opțiunii/ipotezei, cu excepția criteriilor 2, 3, 5 şi a subcriteriilor 4.1 și 4.2 (4.2.a sau 4.2.b, după caz), 4.3 și 4.5.1. unde pot fi selectate una sau mai multe opțiuni/ipoteze, după cum este cazul, punctajele aferente cumulându-se. Se poate acorda punctaj intermediar la fiecare dintre punctele menţionate în cadrul subcriteriilor 4.1, 4.2 (4.2a sau 4.2.b, după caz) și 4.3. Se vor acorda doar punctaje întregi, fără zecimale. Un criteriu/subcriteriu se poate puncta inclusiv cu 0, cu excepția subcriteriilor 4.2.a și 4.2.b, a căror punctare cu 0 duce la respingerea proiectului (cererii de finanțare). Punctajul aferent unui criteriu reprezintă suma punctajelor obținute la fiecare subcriteriu aferent. Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 5 criterii. În cazul în care componenta va fi punctată cu mai puțin de 60 de puncte sau a fost bifat cu "NU" vreunul din criteriile menționate în Secțiunea I din grila aplicabilă din cadrul Anexei 3.1.B.3-d sau Anexei 3.1.B.3-e, după caz, sau a fost punctat cu 0 puncte vreunul dintre criteriile menționate în Secțiunea II din grila aplicabilă din cadrul Anexei 3.1.B.3-d sau Anexei 3.1.B.3-e, după caz, proiectul (cererea de finanțare) va fi respins.
Se va întocmi o grilă centralizatoare la nivel de cerere de finanțare cu indicarea punctajului obținut. Punctajul aferent fiecărui criteriu/subcriteriu în parte din cadrul grilei centralizatoare va reprezenta media aritmetică a punctajelor obținute la respectivele criterii/subcriterii de la fiecare Componentă (clădire) în parte.
Punctaj minim per clădire 60 puncte.
|  |  | Punctaj acordat înainte de vizita la fața locului |  |  |  | Modificare punctaj în urma vizitei la fața locului/punctaj final evaluare
Grila de evaluare tehnică şi financiară a Componentei (clădirii) ….(adresă) din cererea de finanțare |  |  | (Tehnic) | (Financiar) | (Teme orizontale) |  | (Tehnic) | (Financiar) | (Teme orizontale)
Nr. crt. | CRITERIU/SUBCRITERIU | Punctaj maxim | Punctaj evaluator 1 | Punctaj evaluator 2 | Punctaj evaluator 3 | Medie punctaj | Punctaj evaluator 1 | Punctaj evaluator 2 | Punctaj evaluator 3 | Medie punctaj
TOTAL PUNCTAJ |  | 100
1 | Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice priorității de investiție | 41
1.1 | Emisii anuale echivalent CO2 (kgCO2/m2/an) | 7
În funcție de tipul de clădiri publice și de zona climatică, conform Tabelului anexat (Anexa 3.1.B-3a), proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la emisii echivalent CO2
| a. situate sub valorile corespunzătoare stabilite pentru 31.12.2018 | 7
| b. situate în intervalul valoric stabilit pentru 2015-31.12.2018 | 5
Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
1.2 | Consumul anual specific de energie primară | 7
În funcție de tipul de clădiri publice și de zona climatică, conform Tabelului anexat (Anexa 3.1.B-3b), proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la un consum anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile fosile) (KWh/m2/an)
| a. situat sub valorile corespunzătoare stabilite pentru 31.12.2018 | 7
| b. situat în intervalul valoric stabilit pentru perioada 2015-31.12.2018 | 5
Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
1.3 | Reducerea consumului consumului anual de energie primară (kWh/an) | 7
| a. Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului anual de energie primară ≥40% față de consumul inițial | 7
| b. Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului anual de energie primară ≥30%<40% față de consumul inițial | 5
| c. Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului anual de energie primară < 30% față de consumul inițial | 1
Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
1.4 | Regimul de ocupare al clădirii | 6
| a. Proiectul cuprinde o clădire al cărui regim de ocupare este permanent (24 h din 24, 7 zile din 7, pe tot parcursul anului) | 6
| b. Proiectul cuprinde o clădire al cărui regim de ocupare este semipermanent (12 h din 24, 5 zile din 7, minim 8 luni pe an) | 2
| c. Proiectul cuprinde o clădire al cărui regim de ocupare nu este permanent | 0
Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
1.5 | Funcție/activitate socială | 6
| a. Proiectul se implementează în clădiri în care se desfășoară activități sociale (asistență medicală/servicii medicale, asistență socială, învățământ/ educație/ penitenciare etc.) | 6
| b. Proiectul se implementează în clădiri în care se desfășoară parțial activități sociale (asistență medicală/servicii medicale, asistență socială, învățământ/ educație/ penitenciare etc.) în cel puțin 15% din suprafața utilă a clădirii | 2
| c. Proiectul se implementează în clădiri în care se desfășoară parțial activități sociale în spații care au suprafața utilă mai mică de 15% din suprafața utilă a clădirii sau în clădiri care nu se desfășoară activități sociale (ex. clădiri cu funcție administrativă, birouri) | 1
Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
1.6 | Tipul de racordare/branşare la sistemul centralizat de termoficare | 3
După implementarea proiectului se vizează o clădire conectată la rețeaua de termoficare, în următoarele proporții:
| a. Clădirea este racordată/branșată la sistemul centralizat de termoficare | 3
| b. Clădirea este racordată/branșată la alte surse | 1
Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
1.7 | Suprafața utilă a clădirii | 5
După implementarea proiectului se vizează o clădire conectată la rețeaua de termoficare, în următoarele proporții:
| a. Proiectul se implementează în clădiri cu suprafață utilă peste 4000 mp | 5
| b. Proiectul se implementează în clădiri cu suprafață utilă mai mare de 2000 mp și cel mult 4000 mp | 4
| c. Proiectul se implementează în clădiri cu suprafață utilă mai mare de 1000 mp și cel mult 2000 mp | 3
| d. Proiectul se implementează în clădiri cu suprafață utilă mai mare de 250 mp și cel mult 1000 mp | 2
Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
2 | Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea | 11
| a. Proiectul prevede implementarea unor solutii prietenoase cu mediul înconjurator (utilizarea de materiale ecologice, sustenabile, reciclabile, care nu întreţin arderea, utilizarea tehnologiilor pasive) | 6
| a.1 Proiectul prevede măsuri de intervenție ce constau în utilizarea tehnologiilor pasive/ instalarea de sisteme de încălzire/răcire/ventilare mecanică cu recuperarea căldurii | 3
| a.2 Proiectul propune utilizarea de termoizolații din clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 în cazul clădirilor înalte sau foarte înalte, respectiv termoizolații din clasa de reacție la foc cel puțin B-s2,d0 pentru celelalte categorii de clădiri, conform reglementărilor tehnice în vigoare referitoare la securitatea la incendiu a construcţiilor. | 3
| b. Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei (inclusiv din surse regenerabile de energie, peste minimul obligatoriu). | 3
| c. Proiectul prevedere crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi (suplimentar faţă de minimul legislativ) | 1
| d. Proiectul prevede și alte măsuri suplimentare sau complementare faţă de obligaţiile legale ale solicitantului pentru dezvoltare durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea | 1
Punctajul este cumulativ
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
3 | Complementaritatea cu alte investiţii realizate din alte axe prioritare ale POR/priorităţi de investiţie, precum şi alte surse de finanţare | 4
| a. Proiectul este complementar cu proiecte care implementează măsurile de eficiență energetică: | 3
| a1. Proiectul este complementar cu proiecte implementate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 (axa prioritara 1 –DMI 1.2), sau cu proiecte depuse/contractate/ aflate în curs de implementare/ implementate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, PI 3.1, sau prin alte programe operaţionale, sau prin alte programe cu surse publice de finantare. | 1
| a.2 Proiectul este complementar cu proiecte pentru măsurile de mobilitate urbană din cadrul priorităţii de investiţie 3.2 (cerere de finanțare depusă în cadrul priorității de investiție 3.2) | 2
| b. Proiectul este implementat în localităţi care au beneficiat în ultimii 5 ani sau vor beneficia de investiții în sistemul de termoficare prin intermediul fondurilor publice: localitatea a beneficiat de investiții în sistemul de termoficare din surse proprii/ guvernamentale sau alte surse, SAU localitatea este inclusă în lista localităților eligibile pentru finanțări prin intermediul axei prioritare specifice din cadrul POIM | 1
Punctajul aplicabil este cumulativ
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
4 | Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului | 41
4.1 | Coerenţa documentaţiei tehnice (Fişa de analiză termică şi energetică a cladirii, Certificatul de performanţă energetică a clădirii, Raportul de audit energetic) | 7
| a. Aspectele legate de conţinut şi cele calitative sunt suficiente, corecte şi justificate (Anexa 3.1.B-3.c) | 3
| b. Datele prezentate în aceste documente se corelează cu descrierile din formularul cererii de finanţare şi anexele la acestea. Indicatorii din cererea de finanţare sunt corelaţi exact cu valorile din RAE/CPE. | 3
| c. A fost respectată metodologia de calcul privind performanţa energetică a clădirilor și au fost realizate cerinţele minime de performanţă energetică a clădirilor existente (Anexa 3.1.B-3.f) | 1
Punctajul este cumulativ (pentru fiecare ipoteză se pot acorda punctaje intermediare)
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
*Se completează 4.2.a sau 4.2.b, în funcţie de documentaţia tehnico-economică depusă (SF/DALI, respectiv SF/DALI+PT)
4.2.a* | Coerenţa documentaţiei tehnico-economice - faza SF/DALI (Se va avea în vedere anexa 3.1.B-3.d) | 18
| DALI îndeplinește criteriile de conformitate și de calitate, stabilite pe baza prevederilor HG 28/2008, cu modificările și completările ulterioare, sau ale HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz, conform Grilei de analiză a conformității și calității SF/DALI, prevăzută în anexa 3.1.B-3.d. Datele sunt suficiente, corecte și justificate, iar descrierea investiției din DALI corespunde cu descrierile din CF și anexele la aceasta | 18 | [8 empty] | −
Se va completa Secțiunea II - Criterii specifice privind aspectele calitative ale SF/DALI din cadrul Anexei 3.1.B-3.d și se va prelua punctajul acordat în cadrul acesteia. În situația punctării cu 0 la oricare din criteriile de la Secțiunea II, punctajul total obținut de DALI va fi “0”, componenta urmând a fi respinsă.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
4.2.b* | Coerenţa documentaţiei tehnico-economice - faza PT (Se va avea în vedere anexa 3.1.B-3.e) | 18
| PT îndeplinește criteriile de conformitate și de calitate, stabilite pe baza prevederilor Ordinului nr. 863/2008, cu modificările și completările ulterioare, sau ale HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz, conform Grilei de analiză a conformității și calității PT, prevăzută în anexa 3.1.B-3.e. Datele sunt suficiente, corecte și justificate, iar descrierea investiției din PT corespunde cu descrierile din CF și anexele la aceasta | 18
Se va completa Secțiunea II - Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT din cadrul Anexei 3.1.B-3.e și se va prelua punctajul din cadrul acesteia. În situația punctării cu 0 la oricare din criteriile de la Secțiunea II, punctajul total obținut de PT va fi “0”, componenta urmând a fi respinsă.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
4.3 | Bugetul proiectului | 8
| a. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului specific. | 2
| b. Bugetul este complet şi corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu rezultatele anticipate, cu calendarul de realizare şi cu planificarea achiziţiilor publice, adică: nu există menţiuni în secţiunile privind activităţile, resursele, rezultatele, calendarul activităţilor şi achiziţiile publice din cererea de finanţare care nu au acoperire într-un subcapitol bugetar / linie bugetară; de asemenea, nu există subcapitol bugetar / linie bugetară fără corespondenţă în sectiunile privind activităţile, resursele, rezultatele, calendarul activităţilor şi planul de achiziţii publice | 2
| c. Bugetul este corelat cu devizul general şi cu devizele pe obiecte. Există corelare între buget şi sursele de finanţare. Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (Modelul F la anexa 3.1.B.1) (dacă este cazul), este corelată cu costurile cuprinse în cadrul liniilor bugetare. Toate elementele cuprinse in lista de lucrări/servicii/echipamente sunt clar identificate și detaliate. Achiziţionarea lucrărilor/serviciilor/echipamentelor prevăzute în proiect este necesară și oportună, conform obiectivelor proiectului. | 2
| d. Costurile au fost încadrate în preţurile unitare de referinţă pentru lucrări de intervenţie/echipamentele prevăzute în standardul de cost aplicabil (a se vedea Ordinul nr. 6008/24 octombrie 2018), respectiv alte documente relevante - dacă nu există standarde de cost. | 2
Punctajul este cumulativ (pentru fiecare ipoteză se pot acorda punctaje intermediare)
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
4.4 | Gradul de pregătire/maturitate al proiectului | 4
| a. Solicitantul are documentaţia tehnico-economică -faza PT elaborată și conformă grilei de verificare a conformităţii (Anexa 3.1.B-3.e). Solicitantul are contract de lucrări atribuit după 01.01.2014. | 4
| b. Solicitantul are documentaţia tehnico-economică - faza PT conformă grilei de verificare a conformităţii (Anexa 3.1.B-3.e), în cazul modificărilor de soluţie tehnică între SF/DALI şi PT prezintă avizul ISC și prezintă Autorizaţie de construire | 3
| c. Solicitantul are documentaţia tehnico-economică faza PT elaborată și conformă grilei de verificare a conformităţii (Anexa 3.1.B-3.e) | 2
| d. Solicitantul are documentaţia tehnico-economică faza SF/DALI elaborată și conformă grilei de verificare a conformităţii (Anexa 3.1.B-3.d) | 0
Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
4.5 | Sustenabilitate operațională și financiară | 4
4.5.1. | Sustenabilitatea operațională | 2
| a. Solicitantul dovedeşte capacitatea de a asigura menţinerea, întreţinerea, funcţionarea şi exploatarea investiţiei după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile, pe toată durata de durabilitate a contractului de finanţare. | 1
| b. Solicitantul identifică toate aspectele aferente sustenabilităţii proiectului referitoare la sustenabilitatea instituţională (structura funcţională destinată managementului), operaţională (planul de mentenanţă cu lucrările specifice) | 1
Punctajul este cumulativ
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
4.5.2. | Sustenabilitatea financiară | 2
| a. Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pe toată durata de analiză a investiţiei, iar riscul imposibilităţii de a asigura funcţionarea investiţiei este minim (sau acest risc este inexistent). Verificarea sustenabilităţii financiare a proiectului implică proiectarea unui flux de numerar cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate demonstrând că proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidităţi) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiţiei. | 2
| b. Fluxul de numerar net cumulat prezintă valori negative oricând pe durata de analiză a investiţiei | 0
Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
5. | Capacitatea operațională a solicitantului | 3
| a. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt clar definite şi sunt adecvate pentru implementarea proiectului. | 1
| b. Echipa de proiect propusă are experienţa, competenţele profesionale şi calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul. | 1
| c. Solicitantul a mai gestionat proiecte finanţate din fonduri publice | 1
Punctajul este cumulativ
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:

## Grila ETF Cerere de finantare
Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
Operaţiunea B - Clădiri publice
Apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/ITI/3
Cod SMIS
Nr. înregistrare
Anexa 3.1.B.3
Se va întocmi o grilă centralizatoare la nivel de cerere de finanțare cu indicarea punctajului obținut. Punctajul aferent fiecărui criteriu/subcriteriu în parte din cadrul grilei centralizatoare va reprezenta media aritmetică a punctajelor obținute la respectivele criterii/subcriterii de fiecare Componentă (clădire) în parte. În caz de punctaj total egal între unul sau mai mulți solicitanți, criteriul de departajare îl va constitui ordinea depunerii cererilor de finanţare.
În cazul în care proiectul (cererea de finanțare) va fi punctat cu mai putin de 60 de puncte sau nu au fost îndeplinite criteriile obligatorii menționate în Anexa 3.1.B.3-d sau, după caz, Anexa 3.1.B.3.e, proiectul (cererea de finanțare) va fi respins. În cazul în care Proiectul (cererea de finanțare) va fi punctat cu mai puțin de 60 de puncte sau a fost bifat cu "NU" vreunul din criteriile menționate în Secțiunea I din grila aplicabilă din cadrul Anexei 3.1.B.3-d sau Anexei 3.1.B.3-e, după caz, sau a fost punctat cu 0 puncte vreunul dintre criteriile menționate în Secțiunea II din grila aplicabilă din cadrul Anexei 3.1.B.3-d sau Anexei 3.1.B.3-e, după caz, proiectul (cererea de finanțare) va fi respins.
Punctaj minim per Proiect (cerere de finanțare): 60 puncte.
|  |  | Punctaj acordat înainte de vizita la fața locului |  |  |  | Modificare punctaj în urma vizitei la fața locului/punctaj final evaluare
Grila de evaluare tehnică şi financiară a Cererii de Finanțare (a proiectului) |  |  | (Tehnic) | (Financiar) | (Teme orizontale) |  | (Tehnic) | (Financiar) | (Teme orizontale)
Nr. crt. | CRITERIU/SUBCRITERIU | Punctaj maxim | Punctaj evaluator 1 | Punctaj evaluator 2 | Punctaj evaluator 3 | Medie punctaj | Punctaj evaluator 1 | Punctaj evaluator 2 | Punctaj evaluator 3 | Medie punctaj
TOTAL PUNCTAJ |  | 100
1 | Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice priorității de investiție | 41
1.1 | Emisii anuale echivalent CO2 (kgCO2/m2/an) | 7
În funcție de tipul de clădiri publice și de zona climatică, conform Tabelului anexat (Anexa 3.1.B-3a), proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la emisii echivalent CO2
| a. situate sub valorile corespunzătoare stabilite pentru 31.12.2018 | 7
| b. situate în intervalul valoric stabilit pentru 2015-31.12.2018 | 5
Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
1.2 | Consumul anual specific de energie primară | 7
În funcție de tipul de clădiri publice și de zona climatică, conform Tabelului anexat (Anexa 3.1.B-3b), proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la un consum anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile fosile) (KWh/m2/an)
| a. situat sub valorile corespunzătoare stabilite pentru 31.12.2018 | 7
| b. situat în intervalul valoric stabilit pentru perioada 2015-31.12.2018 | 5
Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
1.3 | Reducerea consumului consumului anual de energie primară (kWh/an) | 7
| a. Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului anual de energie primară ≥40% față de consumul inițial | 7
| b. Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului anual de energie primară ≥30%<40% față de consumul inițial | 5
| c. Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului anual de energie primară < 30% față de consumul inițial | 1
Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
1.4 | Regimul de ocupare al clădirii | 6
| a. Proiectul cuprinde o clădire al cărui regim de ocupare este permanent (24 h din 24, 7 zile din 7, pe tot parcursul anului) | 6
| b. Proiectul cuprinde o clădire al cărui regim de ocupare este semipermanent (12 h din 24, 5 zile din 7, minim 8 luni pe an) | 2
| c. Proiectul cuprinde o clădire al cărui regim de ocupare nu este permanent | 0
Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
1.5 | Funcție/activitate socială | 6
| a. Proiectul se implementează în clădiri în care se desfășoară activități sociale (asistență medicală/servicii medicale, asistență socială, învățământ/ educație/ penitenciare etc.) | 6
| b. Proiectul se implementează în clădiri în care se desfășoară parțial activități sociale (asistență medicală/servicii medicale, asistență socială, învățământ/ educație/ penitenciare etc.) în cel puțin 15% din suprafața utilă a clădirii | 2
| c. Proiectul se implementează în clădiri în care se desfășoară parțial activități sociale în spații care au suprafața utilă mai mică de 15% din suprafața utilă a clădirii sau în clădiri care nu se desfășoară activități sociale (ex. clădiri cu funcție administrativă, birouri) | 1
Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
1.6 | Tipul de racordare/branşare la sistemul centralizat de termoficare | 3
După implementarea proiectului se vizează o clădire conectată la rețeaua de termoficare, în următoarele proporții:
| a. Clădirea este racordată/branșată la sistemul centralizat de termoficare | 3
| b. Clădirea este racordată/branșată la alte surse | 1
Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
1.7 | Suprafața utilă a clădirii | 5
După implementarea proiectului se vizează o clădire conectată la rețeaua de termoficare, în următoarele proporții:
| a. Proiectul se implementează în clădiri cu suprafață utilă peste 4000 mp | 5
| b. Proiectul se implementează în clădiri cu suprafață utilă mai mare de 2000 mp și cel mult 4000 mp | 4
| c. Proiectul se implementează în clădiri cu suprafață utilă mai mare de 1000 mp și cel mult 2000 mp | 3
| d. Proiectul se implementează în clădiri cu suprafață utilă mai mare de 250 mp și cel mult 1000 mp | 2
Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
2 | Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea | 11
| a. Proiectul prevede implementarea unor solutii prietenoase cu mediul înconjurator (utilizarea de materiale ecologice, sustenabile, reciclabile, care nu întreţin arderea, utilizarea tehnologiilor pasive) | 6
| a.1 Proiectul prevede măsuri de intervenție ce constau în utilizarea tehnologiilor pasive/ instalarea de sisteme de încălzire/răcire/ventilare mecanică cu recuperarea căldurii | 3
| a.2 Proiectul propune utilizarea de termoizolații din clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 în cazul clădirilor înalte sau foarte înalte, respectiv termoizolații din clasa de reacție la foc cel puțin B-s2,d0 pentru celelalte categorii de clădiri, conform reglementărilor tehnice în vigoare referitoare la securitatea la incendiu a construcţiilor. | 3
| b. Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei (inclusiv din surse regenerabile de energie, peste minimul obligatoriu). | 3
| c. Proiectul prevedere crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi (suplimentar faţă de minimul legislativ) | 1
| d. Proiectul prevede și alte măsuri suplimentare sau complementare faţă de obligaţiile legale ale solicitantului pentru dezvoltare durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea | 1
Punctajul este cumulativ
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
3 | Complementaritatea cu alte investiţii realizate din alte axe prioritare ale POR/priorităţi de investiţie, precum şi alte surse de finanţare | 4
| a. Proiectul este complementar cu proiecte care implementează măsurile de eficiență energetică: | 3
| a1. Proiectul este complementar cu proiecte implementate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 (axa prioritara 1 –DMI 1.2), sau cu proiecte depuse/contractate/ aflate în curs de implementare/ implementate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, PI 3.1, sau prin alte programe operaţionale, sau prin alte programe cu surse publice de finantare. | 1
| a.2 Proiectul este complementar cu proiecte pentru măsurile de mobilitate urbană din cadrul priorităţii de investiţie 3.2 (cerere de finanțare depusă/contractată în cadrul priorității de investiție 3.2) | 2
| b. Proiectul este implementat în localităţi care au beneficiat în ultimii 5 ani sau vor beneficia de investiții în sistemul de termoficare prin intermediul fondurilor publice: localitatea a beneficiat de investiții în sistemul de termoficare din surse proprii/ guvernamentale sau alte surse, SAU localitatea este inclusă în lista localităților eligibile pentru finanțări prin intermediul axei prioritare specifice din cadrul POIM | 1
Punctajul aplicabil este cumulativ
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
4 | Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului | 41
4.1 | Coerenţa documentaţiei tehnice (Fişa de analiză termică şi energetică a cladirii, Certificatul de performanţă energetică a clădirii, Raportul de audit energetic) | 7
| a. Aspectele legate de conţinut şi cele calitative sunt suficiente, corecte şi justificate (Anexa 3.1.B-3.c) | 3
| b. Datele prezentate în aceste documente se corelează cu descrierile din formularul cererii de finanţare şi anexele la acestea. Indicatorii din cererea de finanţare sunt corelaţi exact cu valorile din RAE/CPE. | 3
| c. A fost respectată metodologia de calcul privind performanţa energetică a clădirilor și au fost realizate cerinţele minime de performanţă energetică a clădirilor existente (Anexa 3.1.B-3.f) | 1
Punctajul este cumulativ (pentru fiecare ipoteză se pot acorda punctaje intermediare)
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
*Se completează 4.2.a sau 4.2.b, în funcţie de documentaţia tehnico-economică depusă (SF/DALI, respectiv SF/DALI+PT)
4.2.a* | Coerenţa documentaţiei tehnico-economice - faza SF/DALI (Se va avea în vedere anexa 3.1.B-3.d) | 18
| DALI îndeplinește criteriile de conformitate și de calitate, stabilite pe baza prevederilor HG 28/2008, cu modificările și completările ulterioare, sau ale HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz, conform Grilei de analiză a conformității și calității SF/DALI, prevăzută în anexa 3.1.B-3.d. Datele sunt suficiente, corecte și justificate, iar descrierea investiției din DALI corespunde cu descrierile din CF și anexele la aceasta | 18 | [8 empty] | −
Se va completa Secțiunea II - Criterii specifice privind aspectele calitative ale SF/DALI din cadrul Anexei 3.1.B-3.d și se va prelua punctajul acordat în cadrul acesteia. În situația punctării cu 0 la oricare din criteriile de la Secțiunea II, punctajul total obținut de DALI va fi “0”, componenta urmând a fi respinsă.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
4.2.b* | Coerenţa documentaţiei tehnico-economice - faza PT (Se va avea în vedere anexa 3.1.B-3.e) | 18
| PT îndeplinește criteriile de conformitate și de calitate, stabilite pe baza prevederilor Ordinului nr. 863/2008, cu modificările și completările ulterioare, sau ale HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz, conform Grilei de analiză a conformității și calității PT, prevăzută în anexa 3.1.B-3.e. Datele sunt suficiente, corecte și justificate, iar descrierea investiției din PT corespunde cu descrierile din CF și anexele la aceasta | 18
Se va completa Secțiunea II - Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT din cadrul Anexei 3.1.B-3.e și se va prelua punctajul din cadrul acesteia. În situația punctării cu 0 la oricare din criteriile de la Secțiunea II, punctajul total obținut de PT va fi “0”, componenta urmând a fi respinsă.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
4.3 | Bugetul proiectului | 8
| a. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului specific. | 2
| b. Bugetul este complet şi corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu rezultatele anticipate, cu calendarul de realizare şi cu planificarea achiziţiilor publice, adică: nu există menţiuni în secţiunile privind activităţile, resursele, rezultatele, calendarul activităţilor şi achiziţiile publice din cererea de finanţare care nu au acoperire într-un subcapitol bugetar / linie bugetară; de asemenea, nu există subcapitol bugetar / linie bugetară fără corespondenţă în sectiunile privind activităţile, resursele, rezultatele, calendarul activităţilor şi planul de achiziţii publice | 2
| c. Bugetul este corelat cu devizul general şi cu devizele pe obiecte. Există corelare între buget şi sursele de finanţare. Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (Modelul F la anexa 3.1.B.1) (dacă este cazul), este corelată cu costurile cuprinse în cadrul liniilor bugetare. Toate elementele cuprinse in lista de lucrări/servicii/echipamente sunt clar identificate și detaliate. Achiziţionarea lucrărilor/serviciilor/echipamentelor prevăzute în proiect este necesară și oportună, conform obiectivelor proiectului. | 2
| d. Costurile au fost încadrate în preţurile unitare de referinţă pentru lucrări de intervenţie/echipamentele prevăzute în standardul de cost aplicabil (a se vedea Ordinul nr. 6008/24 octombrie 2018), respectiv alte documente relevante - dacă nu există standarde de cost. | 2
Punctajul este cumulativ (pentru fiecare ipoteză se pot acorda punctaje intermediare)
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
4.4 | Gradul de pregătire/maturitate al proiectului | 4
| a. Solicitantul are documentaţia tehnico-economică -faza PT elaborată și conformă grilei de verificare a conformităţii (Anexa 3.1.B-3.e). Solicitantul are contract de lucrări atribuit după 01.01.2014. | 4
| b. Solicitantul are documentaţia tehnico-economică - faza PT conformă grilei de verificare a conformităţii (Anexa 3.1.B-3.e), în cazul modificărilor de soluţie tehnică între SF/DALI şi PT prezintă avizul ISC și prezintă Autorizaţie de construire | 3
| c. Solicitantul are documentaţia tehnico-economică faza PT elaborată și conformă grilei de verificare a conformităţii (Anexa 3.1.B-3.e) | 2
| d. Solicitantul are documentaţia tehnico-economică faza SF/DALI elaborată și conformă grilei de verificare a conformităţii (Anexa 3.1.B-3.d) | 0
Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
4.5 | Sustenabilitate operațională și financiară | 4
4.5.1. | Sustenabilitatea operațională | 2
| a. Solicitantul dovedeşte capacitatea de a asigura menţinerea, întreţinerea, funcţionarea şi exploatarea investiţiei după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile, pe toată durata de durabilitate a contractului de finanţare. | 1
| b. Solicitantul identifică toate aspectele aferente sustenabilităţii proiectului referitoare la sustenabilitatea instituţională (structura funcţională destinată managementului), operaţională (planul de mentenanţă cu lucrările specifice) | 1
Punctajul este cumulativ
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
4.5.2. | Sustenabilitatea financiară | 2
| a. Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pe toată durata de analiză a investiţiei, iar riscul imposibilităţii de a asigura funcţionarea investiţiei este minim (sau acest risc este inexistent). Verificarea sustenabilităţii financiare a proiectului implică proiectarea unui flux de numerar cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate demonstrând că proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidităţi) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiţiei. | 2
| b. Fluxul de numerar net cumulat prezintă valori negative oricând pe durata de analiză a investiţiei | 0
Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure ipoteze și a punctajului aferent acesteia
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3:
5. | Capacitatea operațională a solicitantului | 3
| a. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt clar definite şi sunt adecvate pentru implementarea proiectului. | 1
| b. Echipa de proiect propusă are experienţa, competenţele profesionale şi calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul. | 1
| c. Solicitantul a mai gestionat proiecte finanţate din fonduri publice | 1
Punctajul este cumulativ
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
Observaţii evaluator 3: